| SOLIICITUD N°: ______________________________ |  | FECHA: | AÑO |  | MES | DÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS DEL CLIENTE |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE: _________________________________________ | NIT/CC: ________________________ |  |  | TELÉFONO: _____________________ |  |  |
| DIRECCIÓN: ________________________________________ | E-MAIL: ________________________ |  |  | FAX: __________________________ |  |  |

| DATOS DEL MEDIDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cant. | Marca | Modelo | Tensión nominal | Corriente nominal o básica | Corriente máxima | Clase | Norma de Fabricación * | N° de fases | Series |
| *La norma de Fabricación corresponde a: A (NTC-2147) – B (NTC-4052) – C (NTC-2288) - D (NTC-2148) – E (NTC-4569) – F (NTC-6232) – G (OTRA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONALIDAD DEL MEDIDOR: Unidireccional Bidireccional Multienergía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ENSAYOS A REALIZAR: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXACTITUD (Calibración) | VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE | ARRANQUE | FUNCIONAMIENTO SIN CARGA |
| MÉTODOS: |  |  |  |
| 1. El método utilizado para realizar el Ensayo de Exactitud (Calibración) es el de Comparación de pulsos. 2. El método utilizado para el Ensayo de verificación de la constante es el método de dosificación de energía. 3. El método utilizado para el Ensayo de arranque es el de revoluciones o pulsos. 4. El método utilizado para el Ensayo de funcionamiento sin carga en los medidores electromecánicos es el de conteo de revoluciones y en medidores estáticos es el de conteo de pulsos. 5. La norma utilizada para realizar los ensayos y calibración es la NTC 4856: 2018, en la cual están descritos los respectivos métodos. 6. La frecuencia utilizada para realizar los ensayos y calibración es 60 Hz. 7. La Regla de Decisión aplicada para la Declaración de Conformidad en el Ensayos de Exactitud (Calibración) y en el Ensayo de Verificación del a Constante, es la Aceptación Conservadora, con un Nivel de Confianza del 95% (Riesgo del 5%), descrita en el numeral 8.3.2 de la Guía JCGM 106:2012 - Evaluación de Datos de Medición – El Papel de la Incertidumbre de Medida en la Evaluación de la Conformidad.” |  |  |  |
| OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL CLIENTE: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ TIEMPO DE RESPUESTA REQUERIDO PARA ESTE SERVICIO: ____ DÍAS |  |  |  |

| SERVICIO SOLICITADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CALIBRACIÓN (Verificación Inicial) | REVISIÓN (Verificación Posterior) | PARAMETRIZACIÓN | OTRO _____________________________________________________________ |

OBSERVACIONES DEL LABORATORIO:

- Los Datos Personales suministrados serán utilizados por EMCALI EICE exclusivamente para el trámite de su solicitud, en concordancia con el Aviso de Privacidad y la Política de

Tratamiento de Datos Personales disponible en nuestra página WEB www.emcali.com.co (Ley 1581/2012).

- En la página Web de Emcali. www.emcali.com.co Link energía, se encuentra para conocimiento del cliente la siguiente información: Certificado de acreditación vigente, Formato de solicitud

del servicio, guía de diligenciamiento de la solicitud, Tarifas, y descripción de los servicios prestados.

- En EMCALI EICE ESP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 11-LAB-006 y 12-LAC-001, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Los certificados de

acreditación se encuentran publicados en la dirección web https://onac.org.co/directorio-de-acreditados.

- El servicio de ensayos y/o calibraciones ofrecido por EMCALI EICE ESP no incluye transporte, muestreo ni ajustes a los medidores de energía eléctrica.

- El Laboratorio no incluye opininiones ni interpretaciones en los Certificados de Ensayo y/o Calibración ni en comunicaciones mediante diálogos con sus clientes. Asimismo, en los Certifica-

dos de Ensayo y/o Calibración no se incluyen recomendaciones sobre el intervalo de calibración.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO: REGISTRO 109P01I001F005 de Fecha ____________________

| SOLICITUD APROBADA POR EL LABORATORIO | SI: _________ | NO: _________ |
| --- | --- | --- |

| TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE SERVICIO ____ DÍAS | TIPO DE SELLOS PARA ESTE SERVICIO _____TAMBOR MARIPOSA |
| --- | --- |

| FIRMA AUTORIZADA LABORATORIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE: | FIRMA: | CARGO: | REGISTRO: |

| FIRMA AUTORIZADA CLIENTE (El cliente declara que conoce y acepta las condiciones para la prestación del servicio y la política de tratamiento de los datos personales) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE: | FIRMA: | CÉDULA: |