## Reporte
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [60 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | [17 empty] | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | [35 empty] | 3.Año de Reporte 2022
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC | [17 empty] | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | [35 empty] | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2023
1.INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente |  |  | Medidor principal | [7 empty] | Medidor de Respaldo |  |  |  |  | Transformadores de tensión (PT) | [6 empty] | Transformadores de corriente (CT) | [6 empty] | Sistemas de comunicación | [8 empty] | Bloque de borneras de prueba | [7 empty] | Cableado | [6 empty] | Otros Componentes | [5 empty] | Subtotal | [5 empty] | % por tipo de falla
Hurto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Vandalismo |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Falla Metrol¿gica |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Quemado |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Roto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Abierto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otro Tipo de Falla |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Subtotal |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
% Por elemento |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que causa la mayor duración de tiempo en falla del sistema cuando se presenta la falla de dos o mas elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
| Observaciones / Hechos Relevantes | [37 empty] | Gráficos
2. INFORME DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de Punto de Medición |  | Verificaciones Iniciales (Externas) | [7 empty] | Verificaciones Iniciales (RF) |  |  |  |  | Verificaciones Extraordinarias | [5 empty] | Verificaciones Quinquenales | [6 empty] | Subtotal | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Administrativo) | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Operación) |  |  |  |  | Tiempo Promedio hh (Desplazamiento) | [8 empty] | Tiempo total hh (Administrativo) | [5 empty] | Tiempo total hh (operación) |  |  |  | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  |  | Tiempo total hh Verificación
1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
3 |  | 0 | [7 empty] | 14 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 14 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 70
4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  | 0 | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 15 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 75
% por tipo de verificación |  | 0% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | % Tiempo Administrativo / Operación / Desplazamiento | [21 empty] | 40% | [5 empty] | 40% |  |  |  | 20% |  |  |  |  | 100%
Gráficos
Observaciones / Hechos Relevantes
3. INFORME DE INTERROGACIÓN DE FRONTERAS
Definición de Frontera |  | INTERROGACION REMOTA | [33 empty] | INTERROGACION EN SITIO | [36 empty] | TOTAL
|  | Cantidad de Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Máxima (min) |  |  |  |  | Duración Promedio (min) | [5 empty] | Duración minima (min) | [6 empty] | Duración Total año (hh) | [7 empty] | Cantidad Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Maxima (min) | [5 empty] | Duración Interrogación promedio (min) | [7 empty] | Duración minima (min) | [5 empty] | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) |  |  |  | Duracion Total año(hh) |  |  |  |  | Tiempo Total Interrogación (hh)
Generaci¿n |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Comercializaci¿n entre agentes |  | 106644 | [7 empty] | 19.32 |  |  |  |  | 0.31 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 550.994 | [7 empty] | 133 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 24.3833 |  |  |  |  | 575.3773
Comercializaci¿n entre agentes y usuarios |  | 475339 | [7 empty] | 117.82 |  |  |  |  | 1.53 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 12121.1445 | [7 empty] | 3059 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 2.04 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 562.856 |  |  |  |  | 12684.0005
Enlace Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interconexi¿n Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Distribuci¿n |  | 46219 | [7 empty] | 2.67 |  |  |  |  | 0.27 | [5 empty] | 0.02 | [6 empty] | 207.9855 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 2.5667 |  |  |  |  | 210.5522
Demanda desconectable |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Indices CGM |  | 628202 | [7 empty] | 46.6033 |  |  |  |  | 0.70333 | [5 empty] | -10.83 | [6 empty] | 12880.124 | [7 empty] | 3206 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 2.0133 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 0.15 |  |  |  | 589.806 |  |  |  |  | 13469.93
Observaciones / Hechos Relevantes
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de Frontera | [7 empty] | Fronteras Activas | [36 empty] | Fronteras Canceladas en el periodo | [13 empty] | Cantidad de Fronteras activas al cierre del periodo | [9 empty] | Tasa de Crecimiento anual
[8 empty] | Cantidad de fronteras al inicio del periodo | [10 empty] | Fronteras inscritas en el periodo | [13 empty] | Fronteras suspendidas al cierre del periodo
Generaci¿n | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Comercializaci¿n entre agentes | [7 empty] | 37 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 36 | [9 empty] | -2.7%
Comercializaci¿n entre agentes y usuarios | [7 empty] | 402 | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 410 | [9 empty] | 1.99%
Enlace Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Interconexi¿n Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Distribuci¿n | [7 empty] | 17 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 17 | [9 empty] | 0%
Demanda desconectable | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Subtotal | [7 empty] | 456 | [10 empty] | 16 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 9 | [13 empty] | 463 | [9 empty] | 1,54%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscrito en el periodo) VER: Anexo 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO, ANEXO 2. RELACIÓN FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos Relevantes | [33 empty] | Gráficos
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | [5 empty] | % Disponibilidad de canales por tiempo | [38 empty] | % Disponibilidad por intentos
[6 empty] | Tiempo total de Operación hh/año | [7 empty] | Disponibilidad hh/año | [10 empty] | Indisponibilidad hh/año | [9 empty] | % Disponibilidad | [9 empty] | Total de intentos en el periodo | [11 empty] | Intentos Exitosos | [7 empty] | Intentos Fallidos | [5 empty] | % Disponibilidad
GPRS | [5 empty] | 12888 | [7 empty] | 12872.26 | [10 empty] | 15.74 | [9 empty] | 99.88% | [9 empty] | 2039 | [11 empty] | 881 | [7 empty] | 1158 | [5 empty] | 43%
3G | [5 empty] | 2203944 | [7 empty] | 2200820.94 | [10 empty] | 3123.06 | [9 empty] | 99.86% | [9 empty] | 330044 | [11 empty] | 142175 | [7 empty] | 187869 | [5 empty] | 43%
4G | [5 empty] | 986352 | [7 empty] | 985467.26 | [10 empty] | 884.74 | [9 empty] | 99.91% | [9 empty] | 118601 | [11 empty] | 60896 | [7 empty] | 57705 | [5 empty] | 51%
LAN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TCP/ETHERNET | [5 empty] | 432648 | [7 empty] | 432487.52 | [10 empty] | 160.48 | [9 empty] | 99.96% | [9 empty] | 142986 | [11 empty] | 126770 | [7 empty] | 16216 | [5 empty] | 89%
Fibra ¿ptica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Enlace satelital | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
L¿nea telef¿nica | [5 empty] | 66960 | [7 empty] | 66960 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otros | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TOTAL | [5 empty] | 3702792 | [7 empty] | 3698607.98 | [10 empty] | 4184.02 | [9 empty] | 99.89% | [9 empty] | 593670 | [11 empty] | 330722 | [7 empty] | 262948 | [5 empty] | 55,71%
Observaciones / Hechos Relevantes
Gráficos
6.INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de la actividad | [7 empty] | Fronteras Activas | [6 empty] | Tamaño de la muestra | [6 empty] | Conformes | [9 empty] | No conformes | [8 empty] | % de Conformidad | [9 empty] | Cumple Validación
Validaci¿n 1ra muestra) |  |  |  |  | 2022 08 30 | [7 empty] | 454 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 40 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Validaci¿n 2da muestra) |  |  |  |  | 2022 09 30 | [7 empty] | 454 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos Relevantes
7.INFORME ACTIVIDADES CRÍTICA
MES | [6 empty] | Fronteras Activas (a cierre de mes) | [10 empty] | Total de Lecturas en el mes | [7 empty] | Lecturas objeto de crítica | [14 empty] | % Lecturas en crítica | [9 empty] | Lecturas aceptadas en crítica | [10 empty] | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
ENERO | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13915 | [7 empty] | 69 | [14 empty] | 0.5% | [10 empty] | 69 | [9 empty] | 100%
FEBRERO | [6 empty] | 449 | [10 empty] | 12564 | [7 empty] | 60 | [14 empty] | 0.48% | [10 empty] | 60 | [9 empty] | 100%
MARZO | [6 empty] | 449 | [10 empty] | 13894 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 0.4% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
ABRIL | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13462 | [7 empty] | 69 | [14 empty] | 0.51% | [10 empty] | 69 | [9 empty] | 100%
MAYO | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13895 | [7 empty] | 58 | [14 empty] | 0.42% | [10 empty] | 58 | [9 empty] | 100%
JUNIO | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13485 | [7 empty] | 61 | [14 empty] | 0.45% | [10 empty] | 61 | [9 empty] | 100%
JULIO | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13950 | [7 empty] | 62 | [14 empty] | 0.44% | [10 empty] | 62 | [9 empty] | 100%
AGOSTO | [6 empty] | 454 | [10 empty] | 14074 | [7 empty] | 57 | [14 empty] | 0.41% | [10 empty] | 57 | [9 empty] | 100%
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 454 | [10 empty] | 13620 | [7 empty] | 40 | [14 empty] | 0.29% | [10 empty] | 40 | [9 empty] | 100%
OCTUBRE | [6 empty] | 455 | [10 empty] | 14075 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 0.4% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
NOVIEMBRE | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 13590 | [7 empty] | 40 | [14 empty] | 0.29% | [10 empty] | 40 | [9 empty] | 100%
DICIEMBRE | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 14043 | [7 empty] | 47 | [14 empty] | 0.33% | [10 empty] | 47 | [9 empty] | 100%
Total | [6 empty] | 5417 | [10 empty] | 164567 | [7 empty] | 675 | [14 empty] | 0,41% | [9 empty] | 675 | [10 empty] | 100,00%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:
Gráficos
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN | [32 empty] | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
[22 empty] | Conforme | [18 empty] | Observaciones | [13 empty] | Conforme | [11 empty] | Observaciones
1 | [8 empty] | 2022 04 19 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | INICIO ACTUALIZACION CERTIFICADO DIGITAL EN TERMINADORES VPN XM Y EMCALI
2 | [8 empty] | 2022 02 01 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | IMPLEMENTACION NUEVO SERVIDOR DE BD PARA MEJORA DE RENDIMIENTO, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD. POLITICAS DE SNAPSHOT, REPLICACION Y RETENCION
3 | [8 empty] | 2022 12 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | EN GESTION DE LA CONTINUIDAD, RESPALDO Y RECUPERACION EXISTE LA POLITICA DE BACKUP DIARIA DE BASE DE DATOS Y SE REALIZA LA PRUEBA DE ESTOS UNA VEZ AL ANO O POR DEMANDA.
4 | [8 empty] | 2022 12 31 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION DE LOS SERVIDORES
5 | [8 empty] | 2022 12 15 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | PRUEBAS EXITOSAS USANDO SERVIDOR ALTERNO PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE EL CGM Y ASIC. CONFIGURACION DE PERMISOS EN SERVICIO Y VPN.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
EVENTO | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | Tipo de Contingencia | [17 empty] | Descripción del evento | [14 empty] | Respuesta del plan de contingencia | [11 empty] | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | [8 empty] | 2022 01 15 | [12 empty] | RECURSO HUMANO | [17 empty] | DEFICIENCIA RECURSO HUMANO CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | APOYO CONTRATISTAS - OPERAR CGM, SINCRONIZACION DE RELOJ Y CAMBIO DE CONTRASENA, MANTENER HOJA DE VIDA SISTEMAS DE MEDIDA
2 | [8 empty] | 2022 01 01 | [12 empty] | COMUNICACIONES | [17 empty] | CONTINUIDAD PLAN DE SIMCARDS - LECTURA DE MEDIDORES DESDE CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | CONTINUIDAD DE PLANES CON CONTRATISTAS (SINERGIA, PTI, MOVISTAR)
3 | [8 empty] | 2022 01 01 | [12 empty] | NORMALIZACIONES | [17 empty] | CONTINUIDAD OPERACION CONTRATISTAS | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | CONTINUIDAD PLAN DE PERDIDAS CONTRATISTA (SINERGIA)
4 | [8 empty] | 2022 03 15 | [12 empty] | BASE DE DATOS/SERVIDORES | [17 empty] | RECUPERACION BD SITCE (CGM) | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | EJECUCION PLAN DE RECUPERACION BD SITCE, CONTINUIDAD DEL SERVICIO. IT SECURITY
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición |  |  |  | Trimestre | [27 empty] | Total de Mantenimientos | [9 empty] | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | [5 empty] | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med (hh) | [6 empty] | Tiempo total hh (mantenimiento) | [7 empty] | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  | Tiempo total Mantenimiento + desplazamiento |  |  |  |  | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición pot mto (hh)
1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 3
2 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 12 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1.08 | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 12.96 |  |  |  | 36.96 |  |  |  |  | 12
3 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 23 | [9 empty] | 1.85 | [5 empty] | 0.91 | [6 empty] | 42.55 | [7 empty] | 20.93 |  |  |  | 63.48 |  |  |  |  | 21
4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  |  |  | 23 | [7 empty] | 9 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 39 | [9 empty] | 1.9625 | [5 empty] | 0.9975 | [6 empty] | 74.55 | [7 empty] | 37.89 |  |  |  | 112.44 |  |  |  |  | 37
| Observaciones / Hechos Relevantes | [41 empty] | Gráficos
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | [6 empty] | Fecha de la Actividad | [9 empty] | Fronteras activas | [8 empty] | Tamaño de la Muestra | [11 empty] | %Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | [14 empty] | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) | [10 empty] | Cumple validación de Integralidad | [5 empty] | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | [6 empty] | 2022 03 08 | [9 empty] | 457 | [8 empty] | 58 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
2 | [6 empty] | 2022 09 27 | [9 empty] | 464 | [8 empty] | 61 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verifica que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registadas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del dia de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el articulo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:

## Anexo 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2022
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2023
ANEXO 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA NOVEDAD |  | ACCION
Frt44625 | SIN NIU | C.I. LISTO Y FRESCO LTDA |  |  | 2022 01 06 |  | Creada
Frt45511 | 11962632 | C.R. PASEO REAL II BL C |  |  | 2022 03 17 |  | Creada
Frt29389 | 13903980 | TREFILADOS Y MALLAS DE COLOMBIA SAS |  |  | 2022 01 01 |  | Creada
Frt46068 | 2775205 | LITOPRINT S.A. FONTIVON |  |  | 2022 05 26 |  | Creada
Frt02237 | 13005769 | PROCESADORA Y DIST.DE PAPELES S.A.S. PRODISPEL S.A. |  |  | 2022 01 06 |  | Creada
Frt47422 | 15134365 | COLGATE PALMOLIVE PALMIRA |  |  | 2022 10 06 |  | Creada
Frt03570 | 1417345 | MECANELECTRO S. A. |  |  | 2022 08 01 |  | Creada
Frt21083 | 3320119 | AVICOLA POLLO LISTO S.A.S |  |  | 2022 01 01 |  | Creada
Frt46286 | 1847279 | PROIMPO SAS |  |  | 2022 06 16 |  | Creada
Frt01061 | 11588712 | MAPRIMTEC S.A.S. |  |  | 2022 03 10 |  | Creada
Frt45921 | 11886001 | ALADDIN HOTEL Y CASINO S.A. # 8 |  |  | 2022 05 12 |  | Creada
Frt45654 | 14768923 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO S.A.S -2 |  |  | 2022 04 07 |  | Creada
Frt02125 | 2775471 | MECANOELECTRO S.A. |  |  | 2022 08 01 |  | Creada
Frt10242 | SIN NIU | MECANELECTRO S.A - HOMESENTRY PEPE SIERRA |  |  | 2022 08 01 |  | Creada
Frt10243 | SIN NIU | MECANELECTRO S.A - HOMESENTRY SALITRE |  |  | 2022 08 01 |  | Creada
Frt49020 | 11886071 | MENSHEN COLOMBIA S.A.S |  |  | 2022 12 01 |  | Creada
Frt26048 | 2351670-1 | EL PAIS PLANTA YUMBO |  |  | 2022 12 01 |  | Cancelada
Frt46869 | 3926183 | COLGATE PALMOLIVE PALMIRA |  |  | 2022 10 06 |  | Cancelada
Frt36156 | 11298543 | OPERADORES DE SERVICIO LTDA |  |  | 2022 11 01 |  | Cancelada
Frt01829 | 12424305 | MERCAR SANTA ELENA |  |  | 2022 02 24 |  | Cancelada
Frt37439 | SIN NIU | PANCE 34.5 Kv UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA |  |  | 2022 04 21 |  | Cancelada
Frt27041 | 13576310 | QUICENO Y & CIA S.C.A (MERCAR CANEY) |  |  | 2022 02 24 |  | Cancelada
Frt08103 | 2351658 | C.I. LISTO Y FRESCO LTDA |  |  | 2022 01 06 |  | Cancelada
Frt37060 | 11620122 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO S.A.S - 2 |  |  | 2022 04 07 |  | Cancelada
Frt05565 | 11886000 | ALADDIN HOTEL Y CASINO S.A. No. 8 |  |  | 2022 05 12 |  | Cancelada

## Anexo 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2022
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2023
ANEXO 2. RELACIÓN DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA SUSPENSION |  | DEUDA(COP $)

## Anexo 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [7 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI |  |  | 3.Año de Reporte 2022
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 |  |  | 3.1. Fecha de Reporte 2/27/2023
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN |  | ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)
1 | PROCEDIMIENTO | 03 |  | OPERAR TELEMEDIDA | 2022 10 13 |  | INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE TELEMEDIDA DEFINICIÓN DE FLUJOGRAMA
2 | INSTRUCTIVO | 02 |  | CONFIGURACIÓN PROGRAMACION E INTERROGACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LOS PROCESO DE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INTERROGACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES.
3 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ALMACENAR Y CONCENTRAR LECTURAS EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | DETALLE DEL ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS LECTURAS EN LAS BASE DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS
4 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR VERIFICACIÓN Y CRÍTICA DE MEDICIONES DEL MERCADO NO REGULADO DE EMCALI CON REPORTE AL ASIC | 2022 10 18 |  | DETALLE DE LA CRÍTICA A LAS MEDICIONES DE LAS FRONTERAS DEL MERCADO CON REPORTE AL ASIC
5 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR EL ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 20 |  | REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FROTERAS COMERCIALES
6 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 2022 10 20 |  | ESTIMACIÓN DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGÍA DEBIDO A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
7 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REALIZAR PROTECCIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 11 16 |  | PROTECCIÓN DE DATOS ALMACENADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS
8 | GENERAL | 02 |  | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR | 2022 10 20 |  | PERMITE DETERMINAR ECUACION PARA TENER EL ERROR TOTAL DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE UNA CARGA CON FACTOR DE POTENCIA
9 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES | 2016 09 13 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES
10 | INSTRUCTIVO | 02 |  | RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | DETALLE RECOLECCIÓN DE DATOS EN SITIO
11 | FORMATO | 02 |  | REPORTE DE LECTURAS EN TERRENO | 2016 09 13 |  | REGISTRO DE LAS FRONTERAS QUE SON VISITIADAS EN SITIO PARA TOMA DE LECTURA
12 | FORMATO | 03 |  | REPORTE SEMANAL DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | REGISTRO DE LAS FRONTERAS QUE SEMANALMENTE TIENEN NOVEDAD EN LA TELEMEDIDA
13 | FORMATO | 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
14 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
15 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE TELEMEDIDA | 2022 10 03 |  | PROPORCIONA INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIDORES
16 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR SINCRONIZACIÓN DE MEDIDOR | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE HORA Y FECHA EN MEDIDOR
17 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR LECTURAS REMOTAS Y LOCALES | 2022 11 16 |  | INSTRUCCIONES PARA VALIDAR LAS MEDICIONES INTERROGADAS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LAS DESCARGADAS LOCALMENTE CON LAS CONSOLIDADAS EN BD DEL CGM(LECTURA REMOTA).
18 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN CGM | 2022 11 16 |  | DEFINE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN MEDIDORES
19 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR TRANSIMISIÓN DE DATOS CGM Y ASIC | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE CGM Y ASIC
20 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN FALLA COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA REVISAR E IDENTIFICAR FALLA EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA Y FACILITAR SOLUCIÓN AL REPORTAR A LAS AREAS DE APOYO.