## Hoja1
PROCESO | PROGRAMA | MO/MT | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | UNID | observa | PRECIO | 1.15
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CALIBRACIÓN DE MEDIDOR FRONTERA COMERCIAL | UN | maniobra | 250784 | 288401.6
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REVISIÓN DE MEDIDOR MEDIDA DIRECTA FRONTERAS COMERCIALES (INCLUYE INSTALACION EQUIPO PATRON,REVISION,APERTURA Y CIERRE) | UN | maniobra | 278872 | 320702.8
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | RESET DE MEDIDOR ( INCLUYE REVISION) | UN | Revision | 300943 | 346084.45
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | SINCRONIZACION DE MEDIDOR | UN | maniobra | 300943 | 346084.45
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO DE PASSWORD DE MEDIDOR | UN | maniobra | 278872 | 320702.8
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CONFIGURACION DE MEDIDOR | UN | maniobra | 250784 | 288401.6
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | DESCARGA DE PLANTILLA DE PARAMETRIZACIÓN DEL MEDIDOR | UN | Revision | 214959 | 247202.85
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REVISION MEDICION SEMIDIRECTA (INCLUYE REVISION,APERTURA Y CIERRE, MEDICION DE BURDEN) | UN | Revision | 464785 | 534502.75
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE MEDIDOR ( INCLUYE REVISION, APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 601885 | 692167.75
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REUBICACION Y BLINDAJE DE SISTEMA DE MEDICION SEMIDIRECTO (INCLUYE REVISION, DESMONTAR Y MONTAR) | UN | Revision | 1003141 | 1153612.15
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REUBICACION Y BLINDAJE DE SISTEMA DE MEDICION INDIRECTO (INCLUYE REVISION, DESMONTAR Y MONTAR) | UN | Revision | 1003141 | 1153612.15
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE CABLE DE CONTROL EN NIVEL 1 ( INCLUYE REVISION, APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 557742 | 641403.3
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE CABLE DE CONTROL EN NIVEL 2, 3 ( INCLUYE REVISION, APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 516428 | 593892.2
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE TCS NIVEL DE TENSION 1 (1 A 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, INCLUYE REVISION, APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 557742 | 641403.3
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE TCS NIVEL DE TENSION 2 O 3 (1 A 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, INCLUYE REVISION Y APERTURA - CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 557742 | 641403.3
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE TTS NIVEL DE TENSION 2 O 3 (1 A 3 TRANSFORMADORES DE TENSION, INCLUYE REVISION Y APERTURA - CIERRE DE CORTACIRCUITOS) | UN | maniobra | 557742 | 641403.3
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE BLOQUE DE PRUEBA Y CABLE DE CONTROL (INCLUYE REVISION ,APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITO ) EN NT1 | UN | maniobra | 580981 | 668128.15
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO O INSTALACION DE BLOQUE DE PRUEBA Y CABLE DE CONTROL (INCLUYE REVISION ,APERTURA Y CIERRE DE CORTACIRCUITO ) NT 2 Y 3 | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | NORMALIZACION COMPLETA DEL SISTEMA DE MEDICION NIVEL 1 ( INCLUYE CAMBIO O INSTALACION DE MEDIDOR, BLOQUE DE PRUEBA, CABLE DE CONTROL , EQUIPO AUXILIAR DE MEDIDA Y REVISION) | UN | maniobra | 929569 | 1069004.35
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | NORMALIZACION COMPLETA DEL SISTEMA DE MEDICION NIVEL 2 O 3 ( INCLUYE CAMBIO O INSTALACION DE MEDIDOR, BLOQUE DE PRUEBA, CABLE DE CONTROL, EQUIPO AUXILIAR DE MEDIDA Y REVISION) | UN | maniobra | 1072580 | 1233467
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSPECCION MEDICION SEMIDIRECTA O INDIRECTA | UN | Revision | 174296 | 200440.4
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIA TENSION ( TC) | UN | Revision | 1787632 | 2055776.8
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BAJA TENSION ( TC) | UN | Revision | 181524 | 208752.6
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | PRUEBA DE RUTINA TRANSFORMADOR DE TENSION PARA MEDIA TENSION ( TT) | UN | Revision | 2048610 | 2355901.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA MEDIA TENSION ( TC) | UN | maniobra | 195889 | 225272.35
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA BAJA TENSION ( TC) | UN | maniobra | 195889 | 225272.35
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CALIBRACION DE TRANSFORMADOR DE TENSION PARA MEDIA TENSION ( TT) | UN | maniobra | 223873 | 257453.95
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION CARGA DE COMPENSACION PARA EQUIPOS AUXILIARES EN TODOS LOS NIVELES DE TENSION ( INCLUYE REVISION CON EQUIPO PATRON) | UN | maniobra | 348590 | 400878.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD | UN | maniobra | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | MARCACIÓN DE CABLEADO ( INSTALACIÓN DE MARQUILLAS) | UN | maniobra | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO DE MODEM | UN | maniobra | 174296 | 200440.4
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO DE SIMCARD | UN | maniobra | 282133 | 324452.95
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACIÓN ANTENA DE ALTA GANANCIA EN MODEM | UN | maniobra | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CONFIGURACIÓN DE MODEM | UN | maniobra | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | CAMBIO CABLE INTERFACE MODEM - MEDIDOR | UN | maniobra | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REVISIÓN DE TELEMEDIDA | UN | Revision | 188090 | 216303.5
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACIÓN (ALIMENTACION,ANTENA,MODEM,SIM,CABLEADO Y VERIFICACION) | UN | maniobra | 282133 | 324452.95
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | TOMA DE FOTOGRAFIA MEDIDOR Y/O PLACAS DE EQUIPOS AUXILIARES DE MEDIDA | UN | Revision | 282133 | 324452.95
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | LECTURA EN SITIO DE MEDIDOR (SOFTWARE DE LECTURA PRIMEREAD O SOFTWARE PROPIETARIO) | UN | Revision | 376178 | 432604.7
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VERIFICACIÓN INICIAL | UN | maniobra | 564268 | 648908.2
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | MEDICION DE CARGABILIDAD DE EQUIPOS AUXILIARES ( EN TODO NIVEL DE TENSION - INCLUYE REVISION) | UN | Revision | 564268 | 648908.2
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACIÓN O CAMBIO BLOQUE DE PRUEBAS Y MEDIDOR NIVEL DE TENSION 123 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR Y CAJA MEDIDOR EN NIVEL DE TENSION 123 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 564268 | 648908.2
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR Y TCS NIVEL DE TENSION 1 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TCS-CAJA MEDIDOR NIVEL DE TENSION 1 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR Y TCS NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TCS Y CAJA MEDIDOR NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TPS-CAJA MEDIDOR NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACIÓN O CAMBIO MEDIDOR Y CABLE COMPLETO DE CONTROL NIVEL DE TENSIÓN 1 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 658312 | 757058.8
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO MEDIDOR Y CABLE COMPLETO DE CONTROL NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 564268 | 648908.2
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TCS Y CABLE CONTROL NIVEL DE TENSION 1 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 658312 | 757058.8
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TCS Y CABLE COMPLETO DE CONTROL NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 610031 | 701535.65
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSTALACION O CAMBIO TPS Y CABLE CONTROL NIVEL DE TENSION 2 Y 3 (INCLUYE REVISIÓN) | UN | maniobra | 752355 | 865208.25
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REVISION ESPECIAL FRONTERA COMERCIAL CON MEDIDA INDIRECTA, USUARIOS DEL MERCADO REGULADO Y NO REGULADO, INCLUYE APERTURA DE CORTACIRCUITOS Y/O REVISION CON EQUIPO PATRON DE MEDIDOR Y EQUIPOS AUXILIARES, VERIFICACION DEL CONEXIONADO, VERIFICACION DE PLACAS DE CARACTERSITICAS, REVISION DE LA TELEMEDIDA ( VERIFICACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL MODEM, VERIFICACION DE CABLES DE CONEXION Y VERIFICACION DE LA SIMCARD, MEDICION DE BURDEN EQUIPOS AUX. DE MEDIDA) MED RESPALDO O TESTIGO | UN | Revision | 544671 | 626371.65
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | REVISION ESPECIAL FRONTERA COMERCIAL CON MEDIDA SEMI DIRECTA, USUARIOS DEL MERCADO REGULADO Y NO REGULADO, INCLUYE VERIFICACION CON EQUIPO PATRON DE MEDIDOR Y EQUIPOS AUXILIARES, VERIFICACION DEL CONEXIONADO, VERIFICACION DE PLACAS DE CARACTERSITICAS, REVISION DE LA TELEMEDIDA ( VERIFICACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL MODEM, VERIFICACION DE CABLES DE CONEXION Y VERIFICACION DE LA SIMCARD,MEDICION DE BURDEN EQUIPOS AUX. DE MEDIDA )MED RESPALDO O TESTIGO | UN | Revision | 544671 | 626371.65
FRONTERAS | MANO DE OBRA FRONTERAS | MO | INSPECCION LIVIANA EN MOTO | UN | Revision | 150470 | 173040.5