## Solicitud
SOLICITUD DE ENSAYOS A ACEITES DIELÉCTRICOS
|  |  | CÓDIGO: 108P01I001F001 | [5 empty] | VERSIÓN: 21
DATOS DEL CLIENTE
RAZÓN SOCIAL: |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  |  | NIT/CC:
SUSCRIPTOR:
N° TELÉFONO: |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  | FECHA DE SOLICITUD: | AÑO |  | MES |  | DÍA
CONTACTO:
ENSAYOS A REALIZAR:a
ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO |  |  | No. | ENSAYO / MÉTODOb | [6 empty] | NORMAc |  |  |  | MARCAR CON UNA X
|  |  | 1 | Determinación de Contenido de Agua (Humedad) / Titulación Coulométrica Karl Fisher | [6 empty] | ASTM D1533
|  |  | 2 | Determinación de Color ASTM | [6 empty] | ASTM D1500
|  |  | 3 | Determinación de Tensión Interfacial / Método del Anillo | [6 empty] | ASTM D971
|  |  | 4 | Determinación del Número Ácido (Acidez) / Titulación Potenciométrica Método A | [6 empty] | ASTM D664
|  |  | 5 | Determinación de Número Ácido / Titulación con Indicador de color | [6 empty] | ASTM D974
|  |  | 6 | Determinación de la Densidad Relativa / Método del Hidrómetrod | [6 empty] | ASTM 1298
|  |  | 7 | Determinación de la Tensión de Ruptura Dieléctrica utilizando Electrodos VDE | [6 empty] | ASTM D1816
ANÁLISIS DE GASES DISUELTOS EN ACEITE - Método del Head Space - Método C | [10 empty] | ASTM D3612
a. En EMCALI EICE ESP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 11-LAB-006, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. El certificado de acreditación se encuentra publicado en la dirección web http://onac.org.co/certificados/11-LAB-006.pdf. b. Desviaciones a los Métodos de Ensayos a Aceites Dieléctricos: El Laboratorio informa que los ensayos físicoquímicos se realizan de conformidad con lo establecido en cada una de las normas técnicas ASTM aquí relacionadas. En el Ensayo Análisis de Gases Disueltos en Aceite, se realizan las siguientes desviaciones respecto a la norma ASTM D3612: uso de jeringas de vidrio de 50 ml y uso de gases patrón con una precisión de aproximadamente el 3 %. c. Los ensayos serán realizados con las versiones de las normas incluidas en el Alcance de la Acreditación ONAC 11-LAB-006 al momento de la prestación del servicio. Los ensayos con versiones de norma posteriores a los indicados en el certificado de acreditación 11-LAB-006 se empezarán a aplicar una vez el ONAC evalúe y confirme la competencia del laboratorio para realizar los ensayos con esas nuevas versiones y actualice en su página web el alcance de la acreditación. d. Para este ensayo, además del intervalo de medición incluido en el alcance de la acreditación 11-LAB-006 el laboratorio ofrece el servicio para los intervalos de 0,8050 a 0,8549 y 0,9051 a 0,9450; sin embargo, el laboratorio aclara que estos rangos no están incluidos en el alcance de la acreditación 11-LAB-006.
RELACIÓN DE MUESTRAS | [10 empty] | No. Factura:e
No. | STMe | No. Informee | Serief |  | Equipof |  | Marca | Capacidad (kVA)f | Año Fabricación | Identificación No. PP ó E | Peso(kg) o Volumen aceite(L) |  | Tensión (V) |  | Ubicaciónf
1
2
3
4
5
6
7
8
Notas:
e. Datos diligenciados exclusivamente por EMCALI |  |  |  | f Datos obligatorios: Serie, Equipo (Transformador, interruptor, condensador, tina, caja de maniobra u otro), Capacidad, Ubicación (Nombre del lugar donde está localizado el equipo, Ejemplo Unidad Residencial, Empresa, Piso, Poste, etc.)
OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL CLIENTE
FECHA DE LA TOMA DE MUESTRA(S) (AAAA-MM-DD): |  |  |  | SSe |  | OTe | FECHA DE LA TOMA DE MUESTRA(S) (AAAA-MM-DD): |  |  |  | SSe |  |  | OTe
1) | [6 empty] | 5)
2) | [6 empty] | 6)
3) | [6 empty] | 7)
4) | [6 empty] | 8)
CONDICIONES PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
* Los Datos Personales suministrados serán utilizados por EMCALI EICE exclusivamente para el trámite de su solicitud, en concordancia con el Aviso de Privacidad y la Política Tratamiento de Datos Personales disponible en nuestra página WEB www.emcali.com.co (Ley 1581/2012). * En la página Web de Emcali. www.emcali.com.co Link energía, se encuentra para conocimiento del cliente la siguiente información: Certificado de Acreditación vigente, Formato de solicitud del servicio y guía de diligenciamiento de la solicitud, tarifas y portafolio de los servicios prestados. * El laboratorio no ofrece el servicio de transporte de muestras. * El personal del Laboratorio se encuentra autorizado para negar la prestación del servicio cuando se vea afectada la Imparcialidad o Independencia del Laboratorio y/o la Confiabilidad de los resultados de los ensayos. * Recibida la Solicitud de Ensayos a Aceites en el Laboratorio, se realiza una Evaluación de Capacidad y se procede a facturar. Una vez se reciba la constancia de pago y las muestras lleguen al Laboratorio se actualiza la evaluación, puesto que el tiempo calculado inicialmente, puede disminuir o aumentar. * El Laboratorio tiene establecidos Requisitos de Aceptación y Criterios de Rechazo de Muestras (108P01I004G001), los cuales serán verificados al momento de ser radicadas las muestras. Si se presentase un motivo de rechazo, se le informará al cliente la causa, y el cliente es autónomo de autorizar el análisis de la muestra bajo estas condiciones, y quedará consignado en las observaciones. En caso que el laboratorio acepte realizar el ensayo solicitado por el cliente, admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio incluirá en el informe de ensayo un descargo de responsabilidad en el que indica qué resultados pueden ser afectados por la desviación. * Los Informes de Ensayos son enviados vía correo electrónico, teniendo en cuenta para ello la Política de Confidencialidad incluida en el documento Políticas del Sistema de Gestion ISO/IEC 17025 (017M02G010). * El laboratorio no incluye opiniones ni interpretaciones en los Informes de Ensayo ni en comunicaciones mediante diálogos con sus clientes. Tampoco incluye en los informes de ensayo declaración de conformidad. * Debido a las características propias de las muestras, no se hace retención de ellas, y por lo tanto en caso de requerise una contramuestra, el cliente debe volver a tomar la muestra.
AUTORIZACIÓN CLIENTE (El cliente declara que conoce y acepta todas las condiciones anteriormente mencionadas para la prestación del servicio)
NOMBRE, FIRMA O SELLO DEL CLIENTE:
RECIBIDO EN EL LABORATORIO POR: | [10 empty] | FECHA DE RECEPCIÓN LABORATORIO:
NOMBRE: | [10 empty] | AÑO |  | MES |  | DIA
CAMPOS EXCLUSIVOS PARA EL LABORATORIO
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO AL MOMENTO DE RECIBIR LA SOLICITUD: REGISTRO 108P01I001F005:
Fecha (AAAA-MM-DD): ___________________ Tiempo de Entrega (Días hábiles): __________ ELABORÓ (NOMBRE): ____________________________________________________________
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO AL MOMENTO DE RECIBIR MUESTRAS Y PAGO: REGISTRO 108P01I001F005:
Fecha (AAAA-MM-DD): ___________________ Tiempo de Entrega (Días hábiles): __________ ELABORÓ (NOMBRE): ____________________________________________________________
REQUISITOS DE ACEPTACIÓN
Análisis Fisicoquímico | [7 empty] | Análisis de Gases Disueltos
* Volumen todos los análisis: entre 900 ml y 1000 ml (para volumen de análisis individual consultar 108P01I004G001) * Trazabilidad información de la solicitud, con rótulo de la muestra * Botella sin averías, ni rotos, Tapas bien selladas sin fuga * Sin presencia de agua libre en la muestra | [7 empty] | * Volumen entre 20 ml y 50 ml * Trazabilidad información de la solicitud, con rótulo de la muestra * Émbolo bien ajustado (sin fugas, ni averiado), Sin burbuja de aire grande (menor a 6 ml medidos horizontalmente) * Sin presencia de agua libre en la muestra
OBSERVACIONES DEL LABORATORIO
Observaciones:
Fecha radicación de informe(s) en recepción:
Fecha envío de informe(s) al cliente:
SOLICITUD: |  |  |  |  | NOMBRE RESPONSABLE: |  |  |  |  | FECHA:
ACEPTADA: _________ |  |  | RECHAZADA: ________ | [6 empty] | AÑO |  | MES |  | DÍA
RADICADO EN IMEREPORTES POR: | [9 empty] | FECHA DE RADICACIÓN:
NOMBRE: | [9 empty] | AÑO |  | MES |  | DÍA