## Solicitud
SOLICITUD DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN MEDIDORES DE ENERGÍA
|  | CÓDIGO: 109P01I001F001 | [6 empty] | VERSIÓN: 12
SOLICITUD N°: | [9 empty] | FECHA DE SOLICITUD | AÑO | MES | DÍA
DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE: | [7 empty] | NIT/CC: |  |  | N° TELÉFONO:
DIRECCIÓN: | [7 empty] | E- MAIL:
DATOS DEL MEDIDOR
Cant. | Marca |  | Modelo | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | Clase | Norma de Fabricación * |  | N° de fases | Series
*La norma de Fabricación corresponde a: A (NTC-2147) – B (NTC-4052) – C (NTC-2288) - D (NTC-2148) – E (NTC-4569) – F (NTC-6232) – G (OTRA)
FUNCIONALIDAD DEL MEDIDOR: |  |  |  | Unidireccional |  | Bidireccional |  | Multienergía
ENSAYOS A REALIZAR
EXACTITUD (CALIBRACIÓN) |  |  |  | VERIFICACIÓN DE LA CONSTANTE |  |  |  | CORRIENTE DE ARRANQUE |  |  | FUNCIONAMIENTO SIN CARGA
MÉTODOS
1. El método utilizado para realizar el Ensayo de Exactitud (Calibración) es el de Comparación de pulsos. 2. El método utilizado para el Ensayo de verificación de la constante es el método de dosificación de energía. 3. El método utilizado para el Ensayo de corriente de arranque es el de revoluciones o pulsos. 4. El método utilizado para el Ensayo de funcionamiento sin carga en los medidores electromecánicos es el de conteo de revoluciones y en medidores estáticos es el de conteo de pulsos. 5. La norma utilizada para realizar los ensayos y calibración es la NTC 4856, en la cual están descritos los respectivos métodos (ver OBSERVACIONES DEL LABORATORIO, Observación N° 3). 6. La frecuencia utilizada para realizar los ensayos y calibración es 60 Hz. 7. La Regla de Decisión aplicada para la Declaración de Conformidad en el Ensayos de Exactitud (Calibración) y en el Ensayo de Verificación del a Constante, es la Aceptación Conservadora, con una Probabilidad de la Conformidad el 95% (Riesgo del 5%), descrita en el numeral 8.3.2 de la Guía JCGM 106:2012 - Evaluación de Datos de Medición – El Papel de la Incertidumbre de Medida en la Evaluación de la Conformidad.”
OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL CLIENTE:
TIEMPO DE RESPUESTA REQUERIDO PARA ESTE SERVICIO: | [6 empty] | DÍAS
SERVICIO SOLICITADO
CALIBRACIÓN (Verificación Inicial) |  |  |  | REVISIÓN (Verificación Posterior) |  |  |  | PARAMETRIZACIÓN |  |  | OTRO:
OBSERVACIONES DEL LABORATORIO:
1. Los Datos Personales suministrados serán utilizados por EMCALI EICE exclusivamente para el trámite de su solicitud, en concordancia con el Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en nuestra página WEB www.emcali.com.co (Ley 1581/2012). 2. En la página Web de Emcali www.emcali.com.co Link energía, se encuentra para conocimiento del cliente la siguiente información: Certificado de acreditación vigente, Formato de solicitud del servicio, guía de diligenciamiento de la solicitud y Tarifas. 3. En EMCALI EICE ESP contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 11-LAB-006 y 12-LAC-001, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017. Los certificados de acreditación se encuentran publicados en las direcciones web https://onac.org.co/certificados/11-LAB-006.pdf y https://onac.org.co/certificados/12-LAC-001.pdf. Los ensayos y las calibraciones serán realizadas con la versión de la norma NTC 4856 incluida en los Alcances de las Acreditaciones ONAC 11-LAB-006 y 12-LAC-001 al momento de la prestación del servicio. Los ensayos y las calibraciones con versiones de norma posteriores a los indicados en el certificado de acreditación 11-LAB-006 se empezarán a aplicar una vez el ONAC evalúe y confirme la competencia del laboratorio para realizar los ensayos con esas nuevas versiones y actualice en su página web el alcance de la acreditación. 4. El servicio de ensayos y/o calibraciones ofrecido por EMCALI EICE ESP no incluye transporte, muestreo ni ajustes a los medidores de energía eléctrica. 5. El Laboratorio no incluye opiniones ni interpretaciones en los Certificados de Ensayo y/o Calibración ni en comunicaciones mediante diálogos con sus clientes. Asimismo, en los Certificados de Ensayo y/o Calibración no se incluyen recomendaciones sobre el intervalo de calibración.
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO: REGISTRO 109P01I001F005 de Fecha:
TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE SERVICIO | [5 empty] | DÍAS | TIPO DE SELLOS PARA ESTE SERVICIO: TAMBOR MARIPOSA
SOLICITUD APROBADA POR EL LABORATORIO |  |  |  |  | SI |  | NO
FIRMA AUTORIZADA CLIENTE (El cliente declara que conoce y acepta las condiciones para la prestación del servicio y la política de tratamiento de los datos personales)
NOMBRE: | [6 empty] | FIRMA: |  |  |  | CÉDULA:
FIRMA AUTORIZADA LABORATORIO
NOMBRE: |  |  |  |  | CARGO: |  |  |  | FIRMA: |  |  | REGISTRO: