## Reporte
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [60 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR | [17 empty] | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | [35 empty] | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC | [17 empty] | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | [35 empty] | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2026
1.INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente |  |  | Medidor principal | [7 empty] | Medidor de Respaldo |  |  |  |  | Transformadores de tensión (PT) | [6 empty] | Transformadores de corriente (CT) | [6 empty] | Sistemas de comunicación | [8 empty] | Bloque de borneras de prueba | [7 empty] | Cableado | [6 empty] | Otros Componentes | [5 empty] | Subtotal | [5 empty] | % por tipo de falla
Hurto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Vandalismo |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Falla Metrológica |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Quemado |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Roto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Abierto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otro Tipo de Falla |  |  | 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 100%
Subtotal |  |  | 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 100%
% Por elemento |  |  | 26.67% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 3.333% | [6 empty] | 26.67% | [6 empty] | 3.333% | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 40% | [5 empty] | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que causa la mayor duración de tiempo en falla del sistema cuando se presenta la falla de dos o mas elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
| Observaciones / Hechos Relevantes | [37 empty] | Gráficos
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
2. INFORME DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de Punto de Medición |  | Verificaciones Iniciales (Externas) | [7 empty] | Verificaciones Iniciales (RF) |  |  |  |  | Verificaciones Extraordinarias | [5 empty] | Verificaciones Quinquenales | [6 empty] | Subtotal | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Administrativo) | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Operación) |  |  |  |  | Tiempo Promedio hh (Desplazamiento) | [8 empty] | Tiempo total hh (Administrativo) | [5 empty] | Tiempo total hh (operación) |  |  |  | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  |  | Tiempo total hh Verificación
1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 18 | [5 empty] | 31.5 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 58.5
2 |  | 7 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 27 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 40.5 | [5 empty] | 94.5 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 162
3 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 14 | [7 empty] | 1.25 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 17.5 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 59.5
4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 14
5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  | 8 | [7 empty] | 8 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 54 | [7 empty] | 5.75 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 80 | [5 empty] | 160 |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 294
% por tipo de verificación |  | 14.81% | [7 empty] | 14.81% |  |  |  |  | 48.15% | [5 empty] | 22.22% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | % Tiempo Administrativo / Operación / Desplazamiento | [21 empty] | 27.21% | [5 empty] | 54.42% |  |  |  | 18.37% |  |  |  |  | 100%
Gráficos
Observaciones / Hechos Relevantes
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
3. INFORME DE INTERROGACIÓN DE FRONTERAS
Definición de Frontera |  | INTERROGACION REMOTA | [33 empty] | INTERROGACION EN SITIO | [36 empty] | TOTAL
|  | Cantidad de Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Máxima (min) |  |  |  |  | Duración Promedio (min) | [5 empty] | Duración minima (min) | [6 empty] | Duración Total año (hh) | [7 empty] | Cantidad Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Maxima (min) | [5 empty] | Duración Interrogación promedio (min) | [7 empty] | Duración minima (min) | [5 empty] | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) |  |  |  | Duracion Total año(hh) |  |  |  |  | Tiempo Total Interrogación (hh)
Generación |  | 4061 | [7 empty] | 11.25 |  |  |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 64.25 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 120.25
Comercialización entre agentes |  | 124477 | [7 empty] | 81.81 |  |  |  |  | 0.43 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 966.21 | [7 empty] | 210 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 1470 |  |  |  |  | 2436.21
Comercialización entre agentes y usuarios |  | 1786566 | [7 empty] | 200.03 |  |  |  |  | 1.18 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 35021.76 | [7 empty] | 4904 | [7 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 49040 |  |  |  |  | 84061.76
Enlace Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interconexión Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Distribución |  | 71648 | [7 empty] | 10.56 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 484.25 | [7 empty] | 124 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 868 |  |  |  |  | 1352.25
Demanda desconectable |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Indices CGM |  | 1986752 | [7 empty] | 303.65 |  |  |  |  | 2.95 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 36536.47 | [7 empty] | 5246 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 31 | [7 empty] | 23 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 51434 |  |  |  |  | 87970.47
Observaciones / Hechos Relevantes
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de Frontera | [7 empty] | Fronteras Activas | [36 empty] | Fronteras Canceladas en el periodo | [13 empty] | Cantidad de Fronteras activas al cierre del periodo | [9 empty] | Tasa de Crecimiento anual
[8 empty] | Cantidad de fronteras al inicio del periodo | [10 empty] | Fronteras inscritas en el periodo | [13 empty] | Fronteras suspendidas al cierre del periodo
Generación | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 3 | [9 empty] | 50%
Comercializaciónn entre agentes | [7 empty] | 39 | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 42 | [9 empty] | 7.692%
Comercializaciónn entre agentes y usuarios | [7 empty] | 388 | [10 empty] | 11 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 18 | [13 empty] | 381 | [9 empty] | -1.804%
Enlace Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Interconexión Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Distribución | [7 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 19 | [9 empty] | -5%
Demanda desconectable | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Subtotal | [7 empty] | 449 | [10 empty] | 15 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 19 | [13 empty] | 445 | [9 empty] | -0.8909%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscrito en el periodo) VER: Anexo 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO, ANEXO 2. RELACIÓN FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos Relevantes | [33 empty] | Gráficos
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | [5 empty] | % Disponibilidad de canales por tiempo | [38 empty] | % Disponibilidad por intentos
[6 empty] | Tiempo total de Operación hh/año | [7 empty] | Disponibilidad hh/año | [10 empty] | Indisponibilidad hh/año | [9 empty] | % Disponibilidad | [9 empty] | Total de intentos en el periodo | [11 empty] | Intentos Exitosos | [7 empty] | Intentos Fallidos | [5 empty] | % Disponibilidad
GPRS | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
3G | [5 empty] | 6323.42 | [7 empty] | 6102.1003 | [10 empty] | 221.3197 | [9 empty] | 96.5% | [9 empty] | 305083 | [11 empty] | 78745 | [7 empty] | 226338 | [5 empty] | 25.81%
4G | [5 empty] | 42156.17 | [7 empty] | 41439.5151 | [10 empty] | 716.6549 | [9 empty] | 98.3% | [9 empty] | 2033882 | [11 empty] | 524961 | [7 empty] | 1508921 | [5 empty] | 25.81%
LAN | [5 empty] | 1964.32 | [7 empty] | 1962.3557 | [10 empty] | 1.9643 | [9 empty] | 99.9% | [9 empty] | 293827 | [11 empty] | 205667 | [7 empty] | 88160 | [5 empty] | 70%
TCP/ETHERNET | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Fibra óptica | [5 empty] | 73.49 | [7 empty] | 73.4827 | [10 empty] | 0.007349 | [9 empty] | 99.99% | [9 empty] | 4567 | [11 empty] | 3568 | [7 empty] | 999 | [5 empty] | 78.13%
Enlace satelital | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Línea telefónica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otros | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TOTAL | [5 empty] | 50517.4 | [7 empty] | 49577.4537 | [10 empty] | 939.9463 | [9 empty] | 98.67% | [9 empty] | 2637359 | [11 empty] | 812941 | [7 empty] | 1824418 | [5 empty] | 49.94%
Observaciones / Hechos Relevantes
Gráficos
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
6.INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de la actividad | [7 empty] | Fronteras Activas | [6 empty] | Tamaño de la muestra | [6 empty] | Conformes | [9 empty] | No conformes | [8 empty] | % de Conformidad | [9 empty] | Cumple Validación
Validación 1ra muestra |  |  |  |  | 2025-02-03 | [7 empty] | 438 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 38 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos Relevantes
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
7.INFORME ACTIVIDADES CRÍTICA
MES | [6 empty] | Fronteras Activas (a cierre de mes) | [10 empty] | Total de Lecturas en el mes | [7 empty] | Lecturas objeto de crítica | [14 empty] | % Lecturas en crítica | [9 empty] | Lecturas aceptadas en crítica | [10 empty] | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
1. ENERO | [6 empty] | 439 | [10 empty] | 13609 | [7 empty] | 115 | [14 empty] | 0.845% | [10 empty] | 111 | [9 empty] | 96.52%
2. FEBRERO | [6 empty] | 438 | [10 empty] | 12264 | [7 empty] | 112 | [14 empty] | 0.9132% | [10 empty] | 109 | [9 empty] | 97.32%
3. MARZO | [6 empty] | 441 | [10 empty] | 13671 | [7 empty] | 99 | [14 empty] | 0.7242% | [10 empty] | 95 | [9 empty] | 95.96%
4. ABRIL | [6 empty] | 440 | [10 empty] | 13200 | [7 empty] | 121 | [14 empty] | 0.9167% | [10 empty] | 117 | [9 empty] | 96.69%
5. MAYO | [6 empty] | 440 | [10 empty] | 13640 | [7 empty] | 80 | [14 empty] | 0.5865% | [10 empty] | 78 | [9 empty] | 97.5%
6. JUNIO | [6 empty] | 444 | [10 empty] | 13320 | [7 empty] | 75 | [14 empty] | 0.5631% | [10 empty] | 75 | [9 empty] | 100%
7. JULIO | [6 empty] | 445 | [10 empty] | 13795 | [7 empty] | 68 | [14 empty] | 0.4929% | [10 empty] | 66 | [9 empty] | 97.06%
8. AGOSTO | [6 empty] | 447 | [10 empty] | 13857 | [7 empty] | 177 | [14 empty] | 1.277% | [10 empty] | 174 | [9 empty] | 98.31%
9. SEPTIEMBRE | [6 empty] | 448 | [10 empty] | 13440 | [7 empty] | 55 | [14 empty] | 0.4092% | [10 empty] | 53 | [9 empty] | 96.36%
10. OCTUBRE | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13950 | [7 empty] | 89 | [14 empty] | 0.638% | [10 empty] | 86 | [9 empty] | 96.63%
11. NOVIEMBRE | [6 empty] | 450 | [10 empty] | 13500 | [7 empty] | 114 | [14 empty] | 0.8444% | [10 empty] | 112 | [9 empty] | 98.25%
12. DICIEMBRE | [6 empty] | 453 | [10 empty] | 14043 | [7 empty] | 71 | [14 empty] | 0.5056% | [10 empty] | 71 | [9 empty] | 100%
Total | [6 empty] | 5335 | [10 empty] | 162289 | [7 empty] | 1176 | [14 empty] | 0.7246% | [9 empty] | 1147 | [10 empty] | 97.53%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:
Gráficos
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN | [32 empty] | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
[22 empty] | Conforme | [18 empty] | Observaciones | [13 empty] | Conforme | [11 empty] | Observaciones
1 | [8 empty] | 2025-03-13 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | REUNIÓN CON TI XM PARA ESTABLECIMIENTO DE CERTIFICADOS SSL VPN EMCALI Y XM
2 | [8 empty] | 2025-05-01 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | VALIDACION Y PRUEBAS DE RESPALDO A BD SISTEMA GESTION Y OPERACION-SITCE EXITOSAS
3 | [8 empty] | 2025-12-01 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | ENVIOS Y REPORTE AL ASIC USANDO SERVIDOR DE CONTINGENCIA CGM, RESULTADOS EXITOSOS
4 | [8 empty] | 2025-11-10 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | EN GESTION DE LA CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, RESPALDO Y RECUPERACION EXISTE LA POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA BASE DE DATOS
5 | [8 empty] | 2025-11-11 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION DE LOS SERVIDORES
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Las pruebas realizadas durante el año 2025, resultaron conformes según plan de acción planteado por el equipo de trabajo del CGM EMCALI EICE E.S.P.
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
EVENTO | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | Tipo de Contingencia | [17 empty] | Descripción del evento | [14 empty] | Respuesta del plan de contingencia | [11 empty] | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | [8 empty] | 2025-01-01 | [12 empty] | COMUNICACIONES | [17 empty] | CONTINUIDAD PLAN DE SIMCARDS - LECTURA DE MEDIDORES DESDE CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | CONTINUIDAD DE PLANES CON CONTRATISTAS (DISICO, WOM)
2 | [8 empty] | 2025-12-12 | [12 empty] | INDISPONIBILIDAD REPORTE VÍA PRIMEREAD | [17 empty] | FALLA TEMPORAL DE HES PRIMEREAD EMCALI | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE REPORTO USANDO WEB SERVICE ALTERNO
3
4
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición |  |  |  | Trimestre | [27 empty] | Total de Mantenimientos | [9 empty] | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | [5 empty] | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med (hh) | [6 empty] | Tiempo total hh (mantenimiento) | [7 empty] | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  | Tiempo total Mantenimiento + desplazamiento |  |  |  |  | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición pot mto (hh)
1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 15 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 15 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | [9 empty] | 1.5 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1
3 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 31 | [9 empty] | 1.25 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 38.75 | [7 empty] | 31 |  |  |  | 69.75 |  |  |  |  | 1
4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
Subtotal |  |  |  | 19 | [7 empty] | 19 |  |  |  |  | 26 | [6 empty] | 3 | [7 empty] | 67 | [9 empty] | 6.75 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 99.75 | [7 empty] | 67 |  |  |  | 166.75 |  |  |  |  | 5
| Observaciones / Hechos Relevantes | [41 empty] | Gráficos
Plan mantenimiento Medidores Principal y Respaldo: **Los mantenimientos contabilizados son equivalentes a 53 Fronteras únicas, pero dado la expresión metodológica, en el plan mantenimiento a medidor principal y respaldo, se cuentan como mantenimientos individuales. ---Las siguientes Fronteras obedecen a dos planes de mantenimiento, es decir medidor Principal y Respaldo: FRT00200,FRT00204,FRT00205,FRT00206,FRT00227,FRT07589,FRT10517,FRT21408,FRT38307,FRT38315 ---Las siguientes Fronteras obedecen a un solo plan de mantenimiento (Medidor Principal o Medidor Respaldo): FRT00225,FRT00507,FRT00543,FRT01039,FRT02237,FRT02518,FRT02693,FRT03720,FRT04455,FRT05343,FRT05916,FRT06778,FRT08625,FRT14037,FRT20361,FRT21201,FRT23826,FRT24659,FRT26043,FRT26140,FRT28068,FRT28242,FRT29429,FRT29467,FRT30537,FRT30824,FRT32017,FRT32503,FRT32605,FRT33832,FRT36248,FRT37859,FRT38386,FRT39569,FRT39661,FRT41821,FRT43681,FRT43967,FRT43969,FRT45921,FRT49929,FRT59926,FRT80598 **Los mantenimientos contabilizados como reemplazo de equipos auxiliares son 4, equivalentes a 3 Fronteras únicas: FRT00205,FRT12146,FRT28282
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | [6 empty] | Fecha de la Actividad | [9 empty] | Fronteras activas | [8 empty] | Tamaño de la Muestra | [11 empty] | %Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | [14 empty] | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) | [10 empty] | Cumple validación de Integralidad | [5 empty] | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | [6 empty] | 2025-02-03 | [9 empty] | 438 | [8 empty] | 41 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
2
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verifica que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registadas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del dia de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el articulo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
No se presentaron hechos relevantes durante el el periodo de todo el año 2025.

## Anexo 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2025
ANEXO 2. RELACIÓN DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA SUSPENSION |  | DEUDA(COP $)

## Anexo 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2026
ANEXO 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA NOVEDAD |  | ACCION
Frt64295 | 0 | SUBESTACION TRANSFORMADOR MELENDEZ TRAFO 4 |  |  | 2024-12-31 |  | Cancelación de Frontera
Frt34969 | 14646867 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt45654 | 15078089 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS-2 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS-2 | GRUPO EMPRESARIAL FRIDECO SAS-2 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt01929 | 11748879 | INCOPAR LTDA | INCOPAR LTDA | INCOPAR LTDA | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Reinscripción de Frontera
Frt06390 | 2351685 | LA 14 NO. 38 VALLE DEL LILI | LA 14 NO. 38 VALLE DEL LILI | LA 14 NO. 38 VALLE DEL LILI | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt11120 | 3166438 | LA 14 NO.27 TULUA | LA 14 NO.27 TULUA | LA 14 NO.27 TULUA | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt02693 | 3087120 | ATA S.A.S. | ATA S.A.S. | ATA S.A.S. | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt09650 | 11952412 | COMFENALCO YANACONAS | COMFENALCO YANACONAS | COMFENALCO YANACONAS | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt11057 | 1458081 | PTO MALLARINO SL | PTO MALLARINO SL | PTO MALLARINO SL | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt11560 | 12841304 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt14435 | 12735585 | MOTEL PARAISO ROMANO | MOTEL PARAISO ROMANO | MOTEL PARAISO ROMANO | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt18708 | 1686783 | ETB CENTRAL HOLANDA | ETB CENTRAL HOLANDA | ETB CENTRAL HOLANDA | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt21704 | 13367366 | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt67004 | 0 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Registro Frontera Nueva
Frt67005 | 0 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | SUBESTACION MELENDEZ TRANSFORMADOR-4 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Registro Frontera Nueva
Frt14435 | 12735585 | MOTEL PARAISO ROMANO | MOTEL PARAISO ROMANO | MOTEL PARAISO ROMANO | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Reinscripción de Frontera
Frt01884 | 13657141 | EKA CORPORACION S.A. | EKA CORPORACION S.A. | EKA CORPORACION S.A. | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt03259 | 13657143 | TEXCINTAS | TEXCINTAS | TEXCINTAS | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt04455 | 1458895 | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Cancelación de Frontera por superación de Plazo
Frt32017 | 1941529 | CLINICA NUESTRA | CLINICA NUESTRA | CLINICA NUESTRA | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt09650 | 11952412 | COMFENALCO YANACONAS | COMFENALCO YANACONAS | COMFENALCO YANACONAS | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Reinscripción de Frontera
Frt11560 | 12841304 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | TECNOPLAST LTDA - SEDE 2 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Reinscripción de Frontera
Frt34163 | 13535387 | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Cancelación de Frontera por superación de Plazo
Frt21704 | 13367366 | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Reinscripción de Frontera
Frt03831 | 3900174 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt27015 | 13482772 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt34266 | 14542658 | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt37859 | 19299995 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE COLOMABIA -ACUALCO BOMBEO | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE COLOMABIA -ACUALCO BOMBEO | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE COLOMABIA -ACUALCO BOMBEO | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Cambio Agente - Ingresa a EMCALI
Frt18708 | 1686783 | ETB CENTRAL HOLANDA | ETB CENTRAL HOLANDA | ETB CENTRAL HOLANDA | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Reinscripción de Frontera
Frt38307 | 17612763 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUALCO SA | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUALCO SA | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUALCO SA | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Cambio Agente - Ingresa a EMCALI
Frt38315 | 21309200 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUACOL SA | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUACOL SA | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE COLOMBIA - ACUACOL SA | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Cambio Agente - Ingresa a EMCALI
Frt34163 | 13535387 | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | PANADERIA KUTY SAN NICOLAS | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Reinscripción de Frontera
Frt02518 | 3900264 | CLUB NAVAL | CLUB NAVAL | CLUB NAVAL | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Cancelación de Frontera por Acumulación de Fallas
Frt02693 | 3087120 | ATA S.A.S. | ATA S.A.S. | ATA S.A.S. | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Reinscripción de Frontera
Frt04455 | 1458895 | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | CARTONES DEL VALLE DEL CAUCA LTDA. | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Reinscripción de Frontera
Frt02518 | 3900264 | CLUB NAVAL | CLUB NAVAL | CLUB NAVAL | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Reinscripción de Frontera
Frt32017 | 1941529 | CLINICA NUESTRA | CLINICA NUESTRA | CLINICA NUESTRA | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Reinscripción de Frontera
Frt21408 | 11566136 | CENTRO COMERCIAL PREMIER LIMONAR - F3 | CENTRO COMERCIAL PREMIER LIMONAR - F3 | CENTRO COMERCIAL PREMIER LIMONAR - F3 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Cambio Agente - Ingresa a EMCALI
Frt27015 | 13482772 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL CRA 1 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Reinscripción de Frontera
Frt05507 | 2800906 | LA 14 S.A. PALMIRA | LA 14 S.A. PALMIRA | LA 14 S.A. PALMIRA | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt77198 | 0 | EXXON MOBIL | EXXON MOBIL | EXXON MOBIL | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Registro Frontera Nueva
Frt34266 | 14542658 | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | LAVANDERIA INDUSTRIAL SURTEÑIR S.A. | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Reinscripción de Frontera
Frt80598 | 2221 | PELICULAS EXTRUIDAS SAS | PELICULAS EXTRUIDAS SAS | PELICULAS EXTRUIDAS SAS | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Registro Frontera Nueva
Frt82078 | 9499 | WORLD TRADE CENTER CALI - PH-PACIFIC MALL | WORLD TRADE CENTER CALI - PH-PACIFIC MALL | WORLD TRADE CENTER CALI - PH-PACIFIC MALL | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Registro Frontera Nueva
Frt04844 | 18359441 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | Cancelación de Frontera por superación de Plazo
Frt11057 | 1458081 | PTO MALLARINO SL | PTO MALLARINO SL | PTO MALLARINO SL | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Reinscripción de Frontera
Frt04844 | 18359441 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA 1 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Reinscripción de Frontera
Frt12289 | 12564776 | EVACOL LTDA | EVACOL LTDA | EVACOL LTDA | 2025-11-01 | 2025-11-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt83975 | 4741 | SAN ANDRESITO DEL SUR ETAPA -II- ZONAS COMUNESS | SAN ANDRESITO DEL SUR ETAPA -II- ZONAS COMUNESS | SAN ANDRESITO DEL SUR ETAPA -II- ZONAS COMUNESS | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Registro Frontera Nueva
Frt85008 | 6810 | MALLPLAZA SERVICIOS CALLE 5 | MALLPLAZA SERVICIOS CALLE 5 | MALLPLAZA SERVICIOS CALLE 5 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Registro Frontera Nueva
Frt87856 | 0 | TERMOYUMBO TRAFO 2 EXPORT. | TERMOYUMBO TRAFO 2 EXPORT. | TERMOYUMBO TRAFO 2 EXPORT. | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Registro Frontera Nueva
Frt88243 | 2350595 | COSECHAS COSMOCENTRO | COSECHAS COSMOCENTRO | COSECHAS COSMOCENTRO | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Registro Frontera Nueva
Frt00612 | 2775132 | QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S. | QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S. | QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Ingresa a EMCALI
Frt01446 | 898116335 | DESINFECTANTES PATOJITO S. A. | DESINFECTANTES PATOJITO S. A. | DESINFECTANTES PATOJITO S. A. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt01946 | 9426891 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. (SUPERMERCATODO) | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. (SUPERMERCATODO) | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. (SUPERMERCATODO) | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt05563 | 2350750 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt06353 | 2351648 | SUPERMERCADO MERCAMIO | SUPERMERCADO MERCAMIO | SUPERMERCADO MERCAMIO | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt09685 | SIN NIU | SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIO LM S.A. | SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIO LM S.A. | SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIO LM S.A. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt14511 | SIN NIU | SUPERMERCADO EL REBAJON CIUDAD JARDIN | SUPERMERCADO EL REBAJON CIUDAD JARDIN | SUPERMERCADO EL REBAJON CIUDAD JARDIN | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt19262 | 12969339 | UNION PLASTICA | UNION PLASTICA | UNION PLASTICA | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt19990 | 13086589 | SUPERMERCADO MERCAMIO NORTE | SUPERMERCADO MERCAMIO NORTE | SUPERMERCADO MERCAMIO NORTE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI
Frt26200 | 13506606 | MERCAMIO PLAZA NORTE | MERCAMIO PLAZA NORTE | MERCAMIO PLAZA NORTE | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Cambio Agente - Se va de EMCALI

## Anexo 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [7 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - COMERCIALIZADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI |  |  | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIC |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 |  |  | 3.1. Fecha de Reporte 26/02/2025
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN |  | ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)
1 | PROCEDIMIENTO | 03 |  | OPERAR TELEMEDIDA | 2022 10 13 |  | INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE TELEMEDIDA DEFINICIÓN DE FLUJOGRAMA
2 | INSTRUCTIVO | 02 |  | CONFIGURACIÓN PROGRAMACION E INTERROGACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LOS PROCESO DE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INTERROGACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES.
3 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ALMACENAR Y CONCENTRAR LECTURAS EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | DETALLE DEL ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS LECTURAS EN LAS BASE DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS
4 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR VERIFICACIÓN Y CRÍTICA DE MEDICIONES DEL MERCADO NO REGULADO DE EMCALI CON REPORTE AL ASIC | 2022 10 18 |  | DETALLE DE LA CRÍTICA A LAS MEDICIONES DE LAS FRONTERAS DEL MERCADO CON REPORTE AL ASIC
5 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR EL ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 20 |  | REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FROTERAS COMERCIALES
6 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 2022 10 20 |  | ESTIMACIÓN DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGÍA DEBIDO A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
7 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REALIZAR PROTECCIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 11 16 |  | PROTECCIÓN DE DATOS ALMACENADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS
8 | GENERAL | 02 |  | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR | 2022 10 20 |  | PERMITE DETERMINAR ECUACION PARA TENER EL ERROR TOTAL DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE UNA CARGA CON FACTOR DE POTENCIA
9 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES | 2023 05 04 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES
10 | INSTRUCTIVO | 02 |  | RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | DETALLE RECOLECCIÓN DE DATOS EN SITIO
11 | FORMATO | 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
12 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
13 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE TELEMEDIDA | 2022 10 03 |  | PROPORCIONA INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIDORES
14 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR SINCRONIZACIÓN DE MEDIDOR | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE HORA Y FECHA EN MEDIDOR
15 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR LECTURAS REMOTAS Y LOCALES | 2022 11 16 |  | INSTRUCCIONES PARA VALIDAR LAS MEDICIONES INTERROGADAS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LAS DESCARGADAS LOCALMENTE CON LAS CONSOLIDADAS EN BD DEL CGM(LECTURA REMOTA).
16 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN CGM | 2022 11 16 |  | DEFINE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN MEDIDORES
17 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR TRANSIMISIÓN DE DATOS CGM Y ASIC | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE CGM Y ASIC
18 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN FALLA COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA REVISAR E IDENTIFICAR FALLA EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA Y FACILITAR SOLUCIÓN AL REPORTAR A LAS AREAS DE APOYO.
19 | INSTRUCTIVO | 01 |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC | 2023 06 07 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC