## Reporte
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [60 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - GENERADOR | [17 empty] | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | [35 empty] | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIG | [17 empty] | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | [35 empty] | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2026
1.INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente |  |  | Medidor principal | [7 empty] | Medidor de Respaldo |  |  |  |  | Transformadores de tensión (PT) | [6 empty] | Transformadores de corriente (CT) | [6 empty] | Sistemas de comunicación | [8 empty] | Bloque de borneras de prueba | [7 empty] | Cableado | [6 empty] | Otros Componentes | [5 empty] | Subtotal | [5 empty] | % por tipo de falla
Hurto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Vandalismo |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Falla Metrológica |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Quemado |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Roto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Abierto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otro Tipo de Falla |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100%
Subtotal |  |  | 1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100%
% Por elemento |  |  | 100% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que causa la mayor duración de tiempo en falla del sistema cuando se presenta la falla de dos o mas elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
| Observaciones / Hechos Relevantes | [37 empty] | Gráficos
2. INFORME DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de Punto de Medición |  | Verificaciones Iniciales (Externas) | [7 empty] | Verificaciones Iniciales (RF) |  |  |  |  | Verificaciones Extraordinarias | [5 empty] | Verificaciones Quinquenales | [6 empty] | Subtotal | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Administrativo) | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Operación) |  |  |  |  | Tiempo Promedio hh (Desplazamiento) | [8 empty] | Tiempo total hh (Administrativo) | [5 empty] | Tiempo total hh (operación) |  |  |  | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  |  | Tiempo total hh Verificación
1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12
3 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1.25 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 5.75 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 12
% por tipo de verificación |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | [7 empty] | % Tiempo Administrativo / Operación / Desplazamiento | [21 empty] | 25% | [5 empty] | 58.33% |  |  |  | 16.67% |  |  |  |  | 100%
Gráficos
Observaciones / Hechos Relevantes
3. INFORME DE INTERROGACIÓN DE FRONTERAS
Definición de Frontera |  | INTERROGACION REMOTA | [33 empty] | INTERROGACION EN SITIO | [36 empty] | TOTAL
|  | Cantidad de Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Máxima (min) |  |  |  |  | Duración Promedio (min) | [5 empty] | Duración minima (min) | [6 empty] | Duración Total año (hh) | [7 empty] | Cantidad Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Maxima (min) | [5 empty] | Duración Interrogación promedio (min) | [7 empty] | Duración minima (min) | [5 empty] | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) |  |  |  | Duracion Total año(hh) |  |  |  |  | Tiempo Total Interrogación (hh)
Generación |  | 7833 | [7 empty] | 17.68 |  |  |  |  | 0.62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 82.23 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 82.23
Comercialización entre agentes |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Comercialización entre agentes y usuarios |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Enlace Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interconexión Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Distribución |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Demanda desconectable |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Indices CGM |  | 7833 | [7 empty] | 17.68 |  |  |  |  | 0.62 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 82.23 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 82.23
Observaciones / Hechos Relevantes
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de Frontera | [7 empty] | Fronteras Activas | [36 empty] | Fronteras Canceladas en el periodo | [13 empty] | Cantidad de Fronteras activas al cierre del periodo | [9 empty] | Tasa de Crecimiento anual
[8 empty] | Cantidad de fronteras al inicio del periodo | [10 empty] | Fronteras inscritas en el periodo | [13 empty] | Fronteras suspendidas al cierre del periodo
Generación | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
Comercializaciónn entre agentes | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Comercializaciónn entre agentes y usuarios | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Enlace Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Interconexión Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Distribución | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Demanda desconectable | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Subtotal | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 0%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscrito en el periodo) VER: Anexo 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO, ANEXO 2. RELACIÓN FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos Relevantes | [33 empty] | Gráficos
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | [5 empty] | % Disponibilidad de canales por tiempo | [38 empty] | % Disponibilidad por intentos
[6 empty] | Tiempo total de Operación hh/año | [7 empty] | Disponibilidad hh/año | [10 empty] | Indisponibilidad hh/año | [9 empty] | % Disponibilidad | [9 empty] | Total de intentos en el periodo | [11 empty] | Intentos Exitosos | [7 empty] | Intentos Fallidos | [5 empty] | % Disponibilidad
GPRS | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
3G | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
4G | [5 empty] | 82.23 | [7 empty] | 76.0628 | [10 empty] | 6.1672 | [9 empty] | 92.5% | [9 empty] | 7833 | [11 empty] | 3326 | [7 empty] | 4507 | [5 empty] | 42.46%
LAN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TCP/ETHERNET | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Fibra óptica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Enlace satelital | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Línea telefónica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otros | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TOTAL | [5 empty] | 82.23 | [7 empty] | 76.0628 | [10 empty] | 6.1672 | [9 empty] | 23.12% | [9 empty] | 7833 | [11 empty] | 3326 | [7 empty] | 4507 | [5 empty] | 10.62%
Observaciones / Hechos Relevantes
Gráficos
6.INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de la actividad | [7 empty] | Fronteras Activas | [6 empty] | Tamaño de la muestra | [6 empty] | Conformes | [9 empty] | No conformes | [8 empty] | % de Conformidad | [9 empty] | Cumple Validación
Validación 3ra muestra |  |  |  |  | 2025-02-03 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos Relevantes
7.INFORME ACTIVIDADES CRÍTICA
MES | [6 empty] | Fronteras Activas (a cierre de mes) | [10 empty] | Total de Lecturas en el mes | [7 empty] | Lecturas objeto de crítica | [14 empty] | % Lecturas en crítica | [9 empty] | Lecturas aceptadas en crítica | [10 empty] | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
1. ENERO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 23 | [9 empty] | 95.83%
2. FEBRERO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 28 | [7 empty] | 22 | [14 empty] | 78.57% | [10 empty] | 22 | [9 empty] | 100%
3. MARZO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 21 | [9 empty] | 87.5%
4. ABRIL | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 80% | [10 empty] | 18 | [9 empty] | 75%
5. MAYO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 23 | [9 empty] | 95.83%
6. JUNIO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 80% | [10 empty] | 24 | [9 empty] | 100%
7. JULIO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 22 | [9 empty] | 91.67%
8. AGOSTO | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 21 | [9 empty] | 87.5%
9. SEPTIEMBRE | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 80% | [10 empty] | 19 | [9 empty] | 79.17%
10. OCTUBRE | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 24 | [9 empty] | 100%
11. NOVIEMBRE | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 30 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 80% | [10 empty] | 24 | [9 empty] | 100%
12. DICIEMBRE | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 31 | [7 empty] | 24 | [14 empty] | 77.42% | [10 empty] | 22 | [9 empty] | 91.67%
Total | [6 empty] | 12 | [10 empty] | 365 | [7 empty] | 286 | [14 empty] | 78.36% | [9 empty] | 263 | [10 empty] | 91.96%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:
Gráficos
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN | [32 empty] | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
[22 empty] | Conforme | [18 empty] | Observaciones | [13 empty] | Conforme | [11 empty] | Observaciones
1 | [8 empty] | 2025-03-13 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | REUNIÓN CON TI XM PARA ESTABLECIMIENTO DE CERTIFICADOS SSL VPN EMCALI Y XM
2 | [8 empty] | 2025-05-01 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | VALIDACION Y PRUEBAS DE RESPALDO A BD SISTEMA GESTION Y OPERACION-SITCE EXITOSAS
3 | [8 empty] | 2025-12-01 | [45 empty] | CONFORME | [11 empty] | ENVIOS Y REPORTE AL ASIC USANDO SERVIDOR DE CONTINGENCIA CGM, RESULTADOS EXITOSOS
4 | [8 empty] | 2025-11-10 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | EN GESTION DE LA CONTINUIDAD, DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, RESPALDO Y RECUPERACION EXISTE LA POLITICA DE ASEGURAMIENTO DE LA BASE DE DATOS
5 | [8 empty] | 2025-11-11 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y CONTINUIDAD EN LA OPERACION DE LOS SERVIDORES
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Las pruebas realizadas durante el año 2025, resultaron conformes según plan de acción planteado por el equipo de trabajo del CGM EMCALI EICE E.S.P.
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
EVENTO | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | Tipo de Contingencia | [17 empty] | Descripción del evento | [14 empty] | Respuesta del plan de contingencia | [11 empty] | Observaciones / Lecciones aprendidas
1 | [8 empty] | 2025-01-01 | [12 empty] | COMUNICACIONES | [17 empty] | CONTINUIDAD PLAN DE SIMCARDS - LECTURA DE MEDIDORES DESDE CGM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | CONTINUIDAD DE PLANES CON CONTRATISTAS (DISICO, WOM)
2 | [8 empty] | 2025-12-12 | [12 empty] | INDISPONIBILIDAD REPORTE VÍA PRIMEREAD | [17 empty] | FALLA TEMPORAL DE HES PRIMEREAD EMCALI | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE REPORTO USANDO WEB SERVICE ALTERNO
3
4
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición |  |  |  | Trimestre | [27 empty] | Total de Mantenimientos | [9 empty] | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | [5 empty] | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med (hh) | [6 empty] | Tiempo total hh (mantenimiento) | [7 empty] | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  | Tiempo total Mantenimiento + desplazamiento |  |  |  |  | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición pot mto (hh)
1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.5
3 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.5
| Observaciones / Hechos Relevantes | [41 empty] | Gráficos
Plan mantenimiento Medidores Principal y Respaldo: **Los mantenimientos contabilizados son equivalentes a 1 Fronteras única, y son objeto a mantenimiento los Transformadores de Corriente y Transformador de Tensión: FRT00332
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | [6 empty] | Fecha de la Actividad | [9 empty] | Fronteras activas | [8 empty] | Tamaño de la Muestra | [11 empty] | %Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | [14 empty] | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) | [10 empty] | Cumple validación de Integralidad | [5 empty] | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | [6 empty] | 2025-02-03 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
2
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verifica que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registadas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del dia de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el articulo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:

## Anexo 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - GENERADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2025
ANEXO 2. RELACIÓN DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA SUSPENSION |  | DEUDA(COP $)

## Anexo 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - GENERADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2026
ANEXO 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA NOVEDAD |  | ACCION

## Anexo 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [7 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - GENERADOR |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM EMCALI |  |  | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) EMIG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0222 |  |  | 3.1. Fecha de Reporte 27/02/2025
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN |  | ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)
1 | PROCEDIMIENTO | 03 |  | OPERAR TELEMEDIDA | 2022 10 13 |  | INFORMACIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO DE TELEMEDIDA DEFINICIÓN DE FLUJOGRAMA
2 | INSTRUCTIVO | 02 |  | CONFIGURACIÓN PROGRAMACION E INTERROGACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LOS PROCESO DE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INTERROGACIONES AUTOMÁTICAS Y MANUALES.
3 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ALMACENAR Y CONCENTRAR LECTURAS EN EL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 10 13 |  | DETALLE DEL ALMACENAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS LECTURAS EN LAS BASE DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS
4 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR VERIFICACIÓN Y CRÍTICA DE MEDICIONES DEL MERCADO NO REGULADO DE EMCALI CON REPORTE AL ASIC | 2022 10 18 |  | DETALLE DE LA CRÍTICA A LAS MEDICIONES DE LAS FRONTERAS DEL MERCADO CON REPORTE AL ASIC
5 | INSTRUCTIVO | 02 |  | GESTIONAR EL ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 20 |  | REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES DE ACCESO LOCAL Y REMOTO A LAS FROTERAS COMERCIALES
6 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ESTIMACION DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGIA DEBIDA A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 2022 10 20 |  | ESTIMACIÓN DEL ERROR EN MEDICIÓN DE ENERGÍA DEBIDO A CAIDA DE TENSIÓN EN CABLES SECUNDARIOS DE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
7 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REALIZAR PROTECCIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MEDIDAS | 2022 11 16 |  | PROTECCIÓN DE DATOS ALMACENADOS EN EL CENTRO DE GESTION DE MEDIDAS
8 | GENERAL | 02 |  | ANEXO ESTIMADO DEL ERROR | 2022 10 20 |  | PERMITE DETERMINAR ECUACION PARA TENER EL ERROR TOTAL DE LA MEDICIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE UNA CARGA CON FACTOR DE POTENCIA
9 | INSTRUCTIVO | 02 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES | 2023 05 04 |  | ANALIZAR INFORMACIÓN DE FRONTERAS COMERCIALES
10 | INSTRUCTIVO | 02 |  | RECOLECCIÓN DE DATOS DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | DETALLE RECOLECCIÓN DE DATOS EN SITIO
11 | FORMATO | 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA | 2016 09 13 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
12 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE FRONTERAS COMERCIALES | 2022 10 03 |  | REVISIÓN EN TERRENO DE FRONTERAS EN FALLA DE TELEMEDIDA
13 | INSTRUCTIVO | 03 |  | REVISIÓN TÉCNICA DE TELEMEDIDA | 2022 10 03 |  | PROPORCIONA INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN DE MEDIDORES
14 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR SINCRONIZACIÓN DE MEDIDOR | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR SINCRONIZACIÓN DE HORA Y FECHA EN MEDIDOR
15 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR LECTURAS REMOTAS Y LOCALES | 2022 11 16 |  | INSTRUCCIONES PARA VALIDAR LAS MEDICIONES INTERROGADAS MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE LAS DESCARGADAS LOCALMENTE CON LAS CONSOLIDADAS EN BD DEL CGM(LECTURA REMOTA).
16 | INSTRUCTIVO | 01 |  | REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN CGM | 2022 11 16 |  | DEFINE LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR CAMBIO DE CONTRASEÑA EN MEDIDORES
17 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR TRANSIMISIÓN DE DATOS CGM Y ASIC | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LA INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE CGM Y ASIC
18 | INSTRUCTIVO | 01 |  | GESTIONAR REVISIÓN E IDENTIFICACIÓN FALLA COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA | 2022 11 16 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA REVISAR E IDENTIFICAR FALLA EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE REPORTE A XM DE CLIENTES DEL MNR ENERGÍA Y FACILITAR SOLUCIÓN AL REPORTAR A LAS AREAS DE APOYO.
19 | INSTRUCTIVO | 01 |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC | 2023 06 07 |  | PROPORCIONA LAS INSTRUCCIONES PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE MEDICION DE LAS FRONTERAS COMERCIALES CON REPORTE AL ASIC